惠州市第三人民医院意向采购项目需求书

- 采购内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60排以上CT | 1 | 台 |
| 2 | 大平板移动式C臂 | 1 | 台 |
| 3 | 一体化数字手术室 | 2 | 间 |
| 4 | 关节镜手术系统 | 1 | 套 |
| 5 | 内镜下磨钻 | 1 | 台 |
| 7 | 足踝关节镜 | 1 | 套 |

- 二、主要功能或技术参数要求概述（不可偏离项前加*，重要参数前加▲）

64排以下CT

1、探测器排列≥60排。

2、球管阳极热容量≥7MHu

3、心电仪支持心脏扫描并配备心脏后处理软件

4、原厂工作站1个

5、高压注射器1套

大平板移动式C臂

1、移动式C臂CT系统主机

2、一体化25kW球管

3：三维激光定位灯（红色）

4：移动台车工作站

5：2x 19寸高亮医用TFT显示屏

6：DICOM 发送/储存协议

7：DICOM胶片打印接口

8：DICOM 工作表/ MPPS

9：开放智能应用平台

10：视网膜三维及体层成像

11：自动配准三维导航接口

12：三维测量功能

13：智能三维金属伪影抑制技术

14：多功能脚闸

15：智能导针导航系统

16、智能螺钉聚焦技术

17：无线脚闸

一体化数字化复合手术室

- 实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，

- 实现院内手术转播、院外手术转播的需求。影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

- 影像处理能够兼容2D和3D格式，3D格式能够兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom影像

- 整合输入输出通道多通道。

- 控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。

- 提供不少于2个设备自带内嵌维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1024*600，便于维护和检修设备

- 双触摸屏护士工作站模块

- 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面完全持平，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心平台控制和操作带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，数量不低于2个

- 4K存储模块 实现超高清UHD 4K的动静态影像记录、本地存储，结合集中存储平台，通过院内网络实现集中存储功能。支持及提供与医院信息系统对接，在手术间内调取病人信息，简化护士操作。

- 支持DP、HDMI等格式4K信号直接接入，无需外加转换设备。

- 内置触摸屏对角线尺寸不低于10英寸，分辨率不低于1920*1080，输入接口为DP。

- 4K 3D医用监视器模块

- 光纤转播-影音双向模块通过院内单模光纤，实现手术室与报告厅、会议室影音信号无损无延时双向交流、影像传输能力最高能够到达4K级别；提供2个设备自带内嵌式信号预览屏幕模块，对手术室画面和会议室画面实时进行预览，屏幕对角线尺寸不低于4.3英寸。

关节镜手术系统

- LEN-4K超高清摄像系统	1套

- 4K摄像头

- 耦合器

- 导光束

- 镜端接头

- 面板接头

- 4mm, 30度关节镜

- 6mm  双阀、可旋转套管

- 钝穿刺锥

- 镜头消毒盒	1

- 主机系统（含脚踏）	1

- 带手指控制开关的等离子刀头	3

- 带吸引的手控等离子刀头	3

- 27寸液晶医用监视器	1

- 专业医用台车	1

- 图文工作站	1

- 国产器械盒	1

内镜下磨钻

- 1、偏心磨钻功能：用于椎间孔成型，其操作非常简单，

- 2、具有软组织保护功能，使得椎间成型过程非常安全。从而将椎间孔镜手术中风险最高难度最大的椎间孔成型步骤变得简单安全。

- 3、软组织保护功能：刀具高速往复运动，只磨除骨组织，对软组织无损伤，堪称“椎间孔镜下的超声骨刀”。

- 4、镜下偏心调节功能：刀具通过椎间孔镜的器械通道后，磨头可以进行1mm的偏心调节，提高磨头的工作范围。

- 5、刀具限深调节功能：具有可调节的限深装置，避免了手术中的误操作，使得手术更安全。

足踝关节镜

- 具备高清影像（2.5mm）、

- 等离子动力系统（配套）