惠州市第三人民医院

岛津DR维修调研

服务方案报价表

| 项目需求 | 修复“曝光时报错Aauhe Trouble，球管打火，设备在曝光后MSEC大幅度降低”的故障 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 岛津 |
| 型号规格 | RAD SPEED M |
| 应满足的功能 | 确保设备的精度、性能、质量稳定可靠，能正常使用、无安全隐患 |
| （以下内容由公司填写） |  |
| 检测结论 |  |
| 解决方案 |  |
| 报价总价（含大写） |  |
| 报价明细（列明各项服务内容的数量及单价，必要时填写规格、技术参数、主要功能说明等） |  |
| 保修期（自院方验收之日起计算） |  |
| 维修周期（从确定维修到院方验收） |  |
| 相关售后质量及服务承诺 |  |
| 其他情况说明 |  |
| 公司全称（加盖公章） |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 填报时间 |  |