2.1.2维护设备清单

包含不限于以下概况表服务内容:

- 综合设备清单

| 序号 | 维保设备名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统：（ICU、NICU、CCU、总院手术室、东院区手术室、儿科一区、儿科二区、血透室、门诊楼 5 楼病理科、门诊楼 5 楼内镜科、3 号楼 1 楼静脉配药中心、医技楼 1 楼 CT 室、DSA、神经内1、神经内 2、神经外 1、神经外2） | 1 | 维保范围内的门禁系统， 维护公司在实际运转情况下将所有老化、经常出故障的门禁及主机给予全部更换 |
| 2 | 探视可视系统：ICU、NICU、EICU | 1 | 探视头、主机、线路维护维修。 |
| 3 | 机房系统（总院）：制冷量 12.5KW;恒温恒湿室内机，风帽送风 | 3 | 更换过滤网、室内外机清洗 |
| 4 | 机房系统（东院区）:制冷量 12.5KW;恒温恒湿室内机，风帽送风 | 2 | 更换过滤网、室内外机清洗滤网，风机维护 |
| 5 | 机房系统:环境监控及通风系统 | 1 |  |

二、网络设备清单

| 网络设备维护需清单（本部） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 型号 | 规格 |  | 品牌 |
| 1. | 1HL-1F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 2. | 1HL-1F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 3. | 1HL-1F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 4. | 1HL-1F-SW4 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 5. | 1HL-1F-SW5 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 6. | 1HL-1F-SW6 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 7. | 1HL-1F-SW7 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 8. | 1HL-1F-SW8 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 9. | 1HL-1F-SW9 |  | S5110-28P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 10. | 1HL-1F-SW10 |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 11. | 1HL-1F-SW11 |  | S5110-10P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 12. | 1HL-1FJK-SW12 |  | S5110-28P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 13. | 1HL-1FJK-SW13 |  | S5110-28P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 14. | HL-1FJK-SW14 |  | S5110-28P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 15. | HL-1FJK-SW15 |  | S5110-28P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 16. | 1HL-2F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 17. | 1HL-2F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 18. | 1HL-2F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 19. | 1HL-2F-SW4 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 20. | 1HL-2F-SW5 |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 21. | 1HL-2F-SW6 |  | S5110-10P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 22. | 1HL-2F-SW9 |  | S5120-28P-WiNet | 网络交换机 |  | H3C |
| 23. | 1HL-3F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 24. | 1HL-3F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 25. | 1HL-3F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 26. | 1HL-3F-SW4 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 27. | 1HL-3F-SW5 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 28. | 1HL-3F-SW6 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 29. | 1HL-3F-SW7 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 30. | 1HL-3F-SW8 |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 31. | 1HL-3F-SW9 |  | S5110-10P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 32. | 1HL-4F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 33. | 1HL-4F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 34. | 1HL-4F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 35. | 1HL-4F-SW4 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 36. | 1HL-4F-SW5 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 37. | 1HL-4F-SW6 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 38. | 1HL-4F-SW7 |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 39. | 1HL-4F-SW8 |  | S5110-10P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 40. | 1HL-4F-SW9 |  | S5110-10P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 41. | 1HL-4F-SW10 |  | S5110-28P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 42. | 1HL-4F-SW11 |  | S5110-52P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 43. | 1HL-5F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 44. | 1HL-5F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 45. | 1HL-5F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 46. | 1HL-5F-SW4 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 47. | 1HL-5F-SW6 |  | S5110-10P-PWR | 网络交换机 |  | H3C |
| 48. | 1HL-FYC-JR |  | S5130S-52S-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 49. | YJL-inter |  | s7503E | 网络交换机 |  | H3C |
| 50. | YJL-1F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 51. | YJL-1F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 52. | YJL-1F-3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 53. | YJL-1F-4 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 54. | YJL-2F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 55. | YJL-2F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 56. | YJL-2F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 57. | YJL-3F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 58. | YJL-3F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 59. | YJL-3F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 60. | YJL-3F-4 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 61. | YJL-4F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 62. | YJL-4F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 63. | BFL-5F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 64. | BFL-5F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 65. | BFL-5F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 66. | BFL-5F-4 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 67. | BFL-inter |  | S7503E | 网络交换机 |  | H3C |
| 68. | BFL-1F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 69. | BFL-1F-JKS |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 70. | BFL-1F-zhongxinyaofang |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 71. | BFL-1F-jingmaiyaowu-pzzx |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 72. | BFL-2F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 73. | BFL-2F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 74. | BFL-3F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 75. | BFL-3F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 76. | BFL-3F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 77. | BFL-3F-4 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 78. | BFL-4F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 79. | BFL-4F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 80. | BFL-4F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 81. | BFL-6F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 82. | BFL-6F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 83. | BFL-6F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 84. | BFL-6F-4 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 85. | BFL-8F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 86. | BFL-8F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 87. | BFL-8F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 88. | BFL-10F-1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 89. | BFL-10F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 90. | BFL-10F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 91. | BFL-12F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 92. | BFL-12F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 93. | BFL-12F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 94. | QYMENJIN |  | S5110V2-52P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 95. | BFL-14F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 96. | BFL-14F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 97. | BFL-14F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 98. | BFL-16F-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 99. | BFL-16F-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 100. | BFL-16F-3 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 101. | sbc-shousutanhua |  | S5008PV2-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 102. | fantanjieru |  | S5008PV2-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 103. | 4HL-Inter |  | S7503E | 网络交换机 |  | H3C |
| 104. | 4HL-1F-SW1 |  | S5110V2-52P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 105. | 4HL-1F-MR |  | S5120-20P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 106. | 4HL-2F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 107. | 4HL-2F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 108. | 4HL-3F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 109. | 4HL-3F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 110. | 4HL-3F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 111. | 4HL-4F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 112. | 4HL-4F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 113. | 4HL-5F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 114. | 4HL-5F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 115. | 4HL-5F-SW3 |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 116. | 4HL-6F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 117. | 4HL-6F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 118. | 4HL-6F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 119. | 4HL-7F-SW1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 120. | 5HL-7f-kangfuke |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 121. | 4and5-inter |  | S7503E | 网络交换机 |  | H3C |
| 122. | 6HL-1F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 123. | 6HL-1F-SW2 |  | S5120-20P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 124. | 6HL-1F-SW3 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 125. | 6HL-2F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 126. | 6HL-2F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 127. | 6#-3F-SW1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 128. | 6#-3F-SW2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 129. | 6HL-4F-1 |  | S5120-52P-LI | 网络交换机 |  | H3C |
| 130. | S6520-guang-huiju |  | S6520-24S-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 131. | xinmenzhen--1jifang-huiju |  | s7503E | 网络交换机 |  | H3C |
| 132. | wx3024-sw |  | WX3024E-PoEP | 无线控制器 |  | H3C |
| 133. | laojifang-waiwang |  | S5120-20P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 134. | FRMZ-sw2 |  | S5120V2-52P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 135. | FRMZ-sw1 |  | S5120V2-52P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 136. | xingzhenglou-5F-1 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 137. | xingzhenglou-5F-2 |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 138. | BFL SBC-2 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 139. | SanYuan-A |  | S10508 | 网络交换机 |  | H3C |
| 140. | SanYuan-B |  | S10508 | 网络交换机 |  | H3C |
| 141. | BFL-SBC-1 |  | S5120-48P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 142. | H3C |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 143. | xinfuwuqi-jiaohuanji |  | S5500-24P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 144. | SanYuan-server-acess |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 145. | JF_fuwuqi-jieru |  | S5110-52P | 网络交换机 |  | H3C |
| 146. | server-2 |  | S5500-28C-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 147. | server |  | S5500-28C-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 148. | wailiandanwei |  | S5120-20P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 149. | SR6608 |  | SR6608 | 路由器 |  | H3C |
| 150. | sanYuan-AC |  | WX5004 | 无线控制器AC |  | H3C |
| 151. | SR6608 |  | SR6608 | 路由器 |  | H3C |
| 152. | S5500-24P-SI |  | S5500-24P-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 153. | JSQ-1F-wzck-1 |  | S5130S-52P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 154. | JSQ-5HL-2F-1 |  | S5130S-52P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 155. | JSQ-5HL-2F-2 |  | S5110-28P | 网络交换机 |  | H3C |
| 156. | JSQ-LFJD-2F-S5130 |  | S5130S-52P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 157. | JSQ-LFJD-4F-S5130 |  | S5130S-52P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 158. | JSQ-LFJD-2F-S5130-2 |  | S5130S-52P-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 159. | SanYuan-Server-inter |  | S6520X-54QC-EI | 网络交换机 |  | H3C |
| 160. | sy-nas-cloud |  | S5560X-58C-HI | 网络交换机 |  | H3C |
| 161. | JF_Server_JieRu_02 |  | S5130S-52S-SI | 网络交换机 |  | H3C |
| 162. |  |  | 无线AP（138台） | 无线AP |  | H3C |
| 7×24 小时维保响应、每月、每季度巡检、维保处理、维保咨询，备品备件维修更换。含交换机上接插件（如光电转换器、板卡、电源、配线架等） |  |  |  |  |  |  |
| 网络设备维护需清单（东院） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 |  | 规格 | 品牌 |  |
| 1. | SW-A | S7703 |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 2. | SW-B | S7703 |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 3. | 4F-5700-28C-EI | S5700-28C-EI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 4. | 4F_2700_26TP_SI_4 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 5. | 4F_2700_26TP_SI_3 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 6. | sw_4F_s5700_26p_5 | S5700-24TP-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 7. | 4F_2700_52P_EI_1 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 8. | 4F_2700_52P_EI_2 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 9. | fuwuqi-sw1 | S5700-24TP-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 10. | fuwuqi-sw2 | S5700-24TP-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 11. | 172.16.1.146 | S5700-48TP-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 12. | 172.16.1.147 | S3100V2-52TP |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 13. | 4F_5120_52P_LI_3 | S5120V2-52P-LI |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 14. | 1F-HJ | S5130-28F-EI |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 15. | 1F_fangshe1_117 | S5110-52P-SI |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 16. | 1F_fangshe3_114 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 17. | 1F_fangshe2_118 | S5110-52P-SI |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 18. | 1F-2700-52P-EI-1 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 19. | 1F-2700-52P-EI-2 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 20. | 1F-FJF-JR | S5110-28P |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 21. | 1F_sw_jieru5 | S5700-28C-SI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 22. | 172.16.1.116 | S3328TP-EI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 23. | 2F_5700_HJ | S5720-28P-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 24. | 2F-2700-52P-EI-1 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 25. | 2F-5700-52P-EI-2 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 26. | 2F-FJF-JR | S5110-28P |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 27. | 2F-JIERU-SW3 | S5700-28C-EI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 28. | 3F-5720-HJ | S5720-28P-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 29. | 3F-S5700-28C-EI | S5700-28C-EI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 30. | 3F-S5700-48TP-SI-AC | S5700-48TP-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 31. | 3F-S3100V2-52TP-2 | S3100V2-52TP |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 32. | 3F-S3100V2-52TP | S3100V2-52TP |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 33. | 3F_2700_26TP_SI_2 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 34. | 3F-2700-52P-EI_1 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 35. | 3F-FJF-JR1 | S5110-52P |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 36. | 3F-FJF-JR2 | S5110-28P |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 37. | 3F-jieru-11 | S5700-28C-EI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 38. | 3F_2700_26TP_SI_2 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 39. | 3F-FJF-JR3 | S5120V2-52P-LI |  | 网络交换机 | H3C |  |
| 40. | 5F-S2700-52P-EI-1 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 41. | 5F-S2700-52P-EI-2 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 42. | 5F-S2700-52P-EI-3 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 43. | 5F-S2700-52P-EI-4 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 44. | 5F-S2700-52P-EI-5 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 45. | 5F-S2700-52P-EI-6 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 46. | 5F-S5700-28C-EI | S5720-28P-SI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 47. | ZY-6F-1 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 48. | ZY-6F-2 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 49. | 7F-S5700-28C-EI | S5700-28C-EI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 50. | 7F-S2700-26TP-EI | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 51. | 7F-S2700-52P-EI | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 52. | 11F-S5700-28C-EI | S5700-28C-EI |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 53. | XZ_2700_26P_EI_2 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 54. | 11F-2728-192 | S2700-26TP-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 55. | 11F-S5728-191 | S2700-52P-EI-AC |  | 网络交换机 | 华为 |  |
| 7×24 小时维保响应、每月、每季度巡检、维保处理、维保咨询，备品备件维修更换。含交换机上接插件（如光电转换器、板卡、电源、配线架等） |  |  |  |  |  |  |

三、安全设备清单

| 安全设备维护需清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 规格 | 品牌 |
| 1 | 态势感知探针 | STA-100-C640 | 深信服 |
| 2 | 态势感知探针 | STA-100-C640 | 深信服 |
| 3 | 态势感知平台 | SIP-1000-E600 | 深信服 |
| 4 | 路由出口防火墙 | AF-1000-G640 | 深信服 |
| 5 | 出口上网行为审计系统 | AC-1000-F640 | 深信服 |
| 6 | 防火墙（东院） | 新华三F1090 | H3C |
| 系统平台特征库、 同等功能软件的升级（设备系统自带软件）、 产品维保（如保修期内产品出现硬件问题可免费返回原厂维修） |  |  |  |

四、服务与存储设备

| 服务器、存储设备资产清单（本部） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 |  | 规格 | 品牌 |
| 1. | APD |  | 台 | APD |
| 2. | APD |  | 台 | APD |
| 3. | GDCA |  | 台 | GDCA |
| 4. | RQ940 |  | 台 | 联想 |
| 5. | RQ940 |  | 台 | 联想 |
| 6. | RS140 |  | 台 | 联想 |
| 7. | RS140 |  | 台 | 联想 |
| 8. | RD440 |  | 台 | 联想 |
| 9. | RD640 |  | 台 | 联想 |
| 10. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 11. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 12. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 13. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 14. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 15. | RH5885V3 |  | 台 | 华为 |
| 16. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 17. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 18. | HP-DL388G7 |  | 台 | HP |
| 19. | POWER-730 |  | 台 | IBM |
| 20. | POWER-730 |  | 台 | IBM |
| 21. | RQ940 |  | 台 | 联想 |
| 22. | 2288HV5 |  | 台 | 华为 |
| 23. | R720 |  | 台 | DELL |
| 24. | 2288HV5 |  | 台 | 华为 |
| 25. | 2288HV5 |  | 台 | 华为 |
| 26. | RH5885V3 |  | 台 | 华为 |
| 27. | RH5885V3 |  | 台 | 华为 |
| 28. | RD350 |  | 台 | 联想 |
| 29. | R230 |  | 台 | DELL |
| 30. | RH5885V3 |  | 台 | 华为 |
| 31. | RH5885V3 |  | 台 | 华为 |
| 32. | R720 |  | 台 | DELL |
| 33. | RH5885V5 |  | 台 | 华为 |
| 34. | RH5885V5 |  | 台 | 华为 |
| 35. | RH5885V5 |  | 台 | 华为 |
| 36. | RH5885V5 |  | 台 | 华为 |
| 37. | RH5885V5 |  | 台 | 华为 |
| 38. | RH5885V5 |  | 台 | 华为 |
| 39. | RH5885V5 |  | 台 | 华为 |
| 40. | HPDL388gen10 |  | 台 | HP |
| 41. | HPDL388gen10 |  | 台 | HP |
| 42. | 2288HV5 |  | 台 | 华为 |
| 43. | 2288HV5 |  | 台 | 华为 |
| 44. | 华为5300V3 |  | 台 | 华为 |
| 45. | DS1817+ |  | 台 | 群辉 |
| 46. | 存储MS2000 |  | 台 | 宏衫 |
| 47. | DS3617xs |  | 台 | 群辉 |
| 48. | DS1517+ |  | 台 | 群辉 |
| 49. | DS1821+ |  | 台 | 群辉 |
| 50. | DS920+ |  | 台 | 群辉 |
| 51. | R740 |  | 台 | 戴尔 |
| 52. | MS2500 |  | 台 | 宏衫 |
| 53. | DS2415+ |  | 台 | 群辉 |
| 54. | MS2000 |  | 台 | 宏衫 |
| 55. | MS3000 |  | 台 | 宏衫 |
| 56. | MS3000 |  | 台 | 宏衫 |
| 57. | EMC-VNX5100 |  | 台 | 戴尔 |
| 58. | EMC-VNX1600 |  | 台 | 戴尔 |
| 59. | RD440 |  | 台 | 联想 |
| 60. | DELL R730 |  | 台 | 戴尔 |
| 61. | DS-VM11S-B |  | 台 | 定制 |
| 62. | 2288HV5 |  | 台 | 华为 |
| 63. | 2288HV5 |  | 台 | 华为 |
| 64. | RH5885V3 |  | 台 | 华为 |
| 65. | 小机P730 |  | 台 | 联想 |
| 66. | R730 |  | 台 | 戴尔 |
| 67. | DS1821+ |  | 台 | 群晖 |
| 68. | DS418PLAY |  | 台 | 群晖 |
| 69. | 光交SNS2124 |  | 台 | 华为 |
| 70. | 光交SNS2224 |  | 台 | 华为 |
| 71. | RH5885 |  | 台 | 华为 |
| 72. | RH5885 |  | 台 | 华为 |
| 73. | MS2500 |  | 台 | 宏杉 |
| 74. | DX513 |  | 台 | 群晖 |
| 75. | DX513 |  | 台 | 群晖 |
| 76. | DS1817+ |  | 台 | 群晖 |
| 77. | MS2000 |  | 台 | 宏杉 |
| 78. | DX1215 |  | 台 | 群晖 |
| 79. | DX2415+ |  | 台 | 群晖 |
| 80. | DELL R730 |  | 台 | 戴尔 |
| 81. | RD350 |  | 台 | 联想 |
| 82. | DELL R230 |  | 台 | 戴尔 |
| 83. | RH5885 |  | 台 | 华为 |
| 84. | RH5885 |  | 台 | 华为 |
| 85. | DELL R720 |  | 台 | 戴尔 |
| 86. | RD440 |  | 台 | 联想 |
| 87. | DS1817+ |  | 台 | 群晖 |
| 88. | DS1815+ |  | 台 | 群晖 |
| 89. | RD440 |  | 台 | 联想 |
| 90. | RS140 |  | 台 | 联想 |
| 91. | RS140 |  | 台 | 联想 |
| 92. | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 93. | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 94. | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 95. | RD640 |  | 台 | 联想 |
| 96. | MS2000 |  | 台 | 宏杉 |
| 97. | MS2000 |  | 台 | 宏杉 |
| 98. | 5885HV5 |  | 台 | 华为 |
| 99. | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 100. | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 101. | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 102. | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 103． | 388G7 |  | 台 | 惠普 |
| 104. | VNX5100 |  | 台 | EMC |
| 105. | IBM730 |  | 台 | IBM |
| 106. | IBM730 |  | 台 | IBM |
| 107. | MS2000 |  | 台 | 宏杉 |
| 108. | RQ940 |  | 台 | 联想 |
| 109. | DELL R720 |  | 台 | 戴尔 |
| 110. | 2288HV5 |  | 台 | \ |
| 111. | DS923 |  |  | 群晖 |
| 112. | DS920 |  | 台 | 群晖 |
| 113. | 光交SNS2224 |  | 台 | 华为 |
| 114. | MS3000 |  | 台 | 宏杉 |
| 115. | DS3617xs |  |  | 群晖 |
| 116. | DX1215 |  |  | 群晖 |
| 117. | DS1821+ |  |  | 群晖 |
| 118. | VNX1600 |  |  | EMC |
| 119. | RQ940 |  |  | 联想 |
| 120. | RQ940 |  |  | 联想 |
| 121. | MS3000 |  |  | 宏杉 |
| 122. | R730 |  |  | 戴尔 |
| 123. | R730 |  |  | 戴尔 |
| 124. | R730 |  |  | 戴尔 |
| 125. | R730 |  |  | 戴尔 |
| 126. | RH5885V3 |  |  | \ |
| 127. | IBM730 |  |  | IBM |
| 128. | VNX5100 |  |  | EMC |
| 服务器、存储设备资产清单（东院） |  |  |  |  |
| 序号 |  | 型号 | 规格 | 品牌 |
| 1 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 2 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 3 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 4 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 5 |  | R430 | 台 | 戴尔 |
| 6 |  | R430 | 台 | 戴尔 |
| 7 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 8 |  | MS2000 | 台 | 宏衫 |
| 9 |  | MS2000 | 台 | 宏衫 |
| 10 |  | Oracle-sparc | 台 | oracle |
| 11 |  | Oracle-sparc | 台 | oracle |
| 12 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 13 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 14 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 15 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 16 |  | R720 | 台 | 戴尔 |
| 17 |  | R430 | 台 | 戴尔 |
| 18 |  | R430 | 台 | 戴尔 |
| 19 |  | oracle-SPARCT4-2小型机 | 台 | oracle |
| 20 |  | oracle-SPARCT4-2小型机 | 台 | oracle |
| 7×24 小时维保响应、每月、每季度巡检、维保处理、维保咨询、维保演练，备品备件 |  |  |  |  |

2.5备品配件维护（包含但不限于此清单，根据实际情况做出对应调整）

2.5.1备品备件清单

| 序号 | 物资、配件类型 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | 20箱 | 年度需提供20箱，国标六类网线作为日常网络点位布设、网络调整使用 |
| 2 | 六类跳线 | 350条 | 年度需提供3米六类跳线200条 5米跳线100条 10米条线50条 |
| 3 | 光纤跳线 | 80条 | 年度需提供3米光纤跳线30条 5米光纤跳线30条10米光纤跳线20条 |
| 4 | 模块、面板、底盒 | 200套 | 年度需提供200套模块、面板、底盒，满足网络布设使用需求 |
| 5 | 线槽、五金配件 | 1项 | 年度需提供约 弧线槽300条、4分槽100条、6分槽30条 |
| 6 | 网络交换机 | 4台 | 年度需提供4台备用设备，作为损坏设备替换使用（依据实际情况调整数量） |
| 7 | 存储硬盘 | 4块 | 年度需提供4块存储硬盘，作为损坏设备替换使用（依据实际情况调整数量） |
| 8 | 服务器硬盘 | 4块 | 年度需提供4块服务器硬盘，作为损坏设备替换使用（依据实际情况调整数量） |
| 9 | 门禁设备 | 2套 | 年度需提供2套门禁设备，作为损坏设备替换使用（依据实际情况调整数量） |

（包含但不限于此清单，特殊情况下，由双方进行协商）