## 报价表
附件2：汤山包药纸供货服务项目市场调查报价表
是否为中小微企业：
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价（元）
(规格、材料等)
1 | 汤山包药纸（专机专用） | 1、资质:生产厂家需提供IS09001和IS013485 资质。 2、型号:70W(20)R，规格要求:700mm*350m，双折式，一面透明，一面有白色墨带涂层，可在上面打印药品的服用信息及患者的基本资料。 3、标准:产品需符合国家药品包装标准YBB00132002，可提供检验报告 4、材质:PT/PE 5、适用范围:能配套日本汤山全自动片剂摆药机的使用 6、包装效果要求:①药袋方便易撕，双面360度无死角易撕:②药袋密封性、防潮性好，可保证药品不易变质③包药纸韧性强度好，不易破损。 7、包药纸配合摆药机可根据药品载量设备五档使用长度。具有自动调节功能。 8、外观要求:包药纸不得有穿孔、异物异味、粘连、复合层间分离及明显损伤等不合格问题 | 卷
合计：大写(RMB) |  |  |  | 0
1.不论货物量多少、采购金额大小、采购难度大小，乙方应及时响应甲方使用部门的需求。甲方提出供货需求，乙方需在1小时内响应，24小时内送货。若交付货物与甲方要求的参数不符的以及数量短缺的，接到甲方换退货和缺货通知后，乙方须在2小时内响应，并在1天内更换或补齐货物。 2.对甲方临时、紧急的供货要求，须随订随送，30分钟响应，2小时送达甲方指定地点。 3.乙方所供货物应是原厂原装、未经使用过的全新的产品，并符合国家标准、行业标准以及该产品出厂标准。并具备相应的合格证和文件。 4.产品质量指标须根据国家相关部门新颁发的有关文件规定进行调整。甲方有权对产品质量进行抽查。 5.本次招标货物不属一次性完成供货，需根据甲方的需求分批供货；对于供货期内不适用的货物可免费退换或更换，乙方必须遵守，并且提供包括运输、包装、质量检验等服务。 6.除不可抗力外，乙方不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知成交甲方。因乙方原因延误交货日期的（甲方要求推迟的除外），甲方有权自行采购，并由成交乙方承担由此产生的一切损失和费用。 7.乙方所供货物应是原厂原装、未经使用过的全新的产品，并符合国家标准、行业标准以及该产品出厂标准。并具备相应的合格证和文件。 8.乙方所供货物必须按时按质按量送到乙方指定地点，并当面核实产品及数量。 9.甲方按需求清单对商品进行验收，对供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，乙方必须无条件退货；除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格。 10.验收完毕后，双方必须在货物收货清单上签名确认，货物收货清单作为甲方支付货款的依据之一。 11.按需采购，付款金额以实际结算为准。 12.以月结方式结算，乙方要在每月底、次月初与甲方相关部门进行书面对账确认无误后，向甲方开具合法有效的发票。经甲方核对请款资料无误后30个工作日内完成应付款项的支付，以银行转账的方式办理支付手续。 13.乙方应至少派1名以上专人跟进物资配送服务、货物质量。配送时间为上午8:00至12:00，下午2:30至5:30（含周末及法定节假日）。工作人员需佩戴工作证，严格按照乙方的管理规定执行。 14.服务期限：自合同签订之日起1年内。 15.服务地点：惠州市第三人民医院两院区。
以上报价包括乙方送货、各项税费及实施过程中不可预见费用等。
公司名称：
联系人：
联系电话：
报价日期：
中小微企业
否