## 报价表
附件2：食品安全守护平台（互联网+明厨亮灶）服务项目市场调查报价表
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 年合计（元） | 备注
(规格、材料等)
1 | 院本部食堂明厨亮灶服务 | 1、医疗机构智慧食堂管理系统 2、食安社会共治系统 3、服务期2年 | 路 | 20 |  | 0
2 | 东院区食堂明厨亮灶服务 | 1、医疗机构智慧食堂管理系统 2、食安社会共治系统 3、服务期2年 | 路 | 9 |  | 0
3 | 东院区食堂明厨亮灶服务设备设施 | 1、明厨亮灶边缘网关（含视频输入9路、直连惠州市智慧云平台、本地存储30天、本地现场回放） 2、明厨亮灶摄像头（9个，≥200 万像素，码流：不低于双码流，网络接口：不少于 1 个 10/100M 以太网口，编码标准：支持 H.265或 H.264 编码标准，接口协议：支持国标（GB/T 28181）、ONVIF协议或 RTMP 协议） 3、机柜(6U) 4、设备安装、调试及平台对接人工费 5、辅材（含PVC管、线槽、软管及其他工程消耗用品） | 路 | 9 |  | 0
合计：大写(RMB) | [5 empty] | 0
以上报价包括乙方人工配送、安装、检测、调试、各项税费及实施过程中所有不可预见费用等。
备注：免费提供售后运维服务，包含： 1、提供现场专业应用培训，指导完善平台信息和日常操作，长期提供远程咨询服务。 2、提供常设8小时*7天热线服务。对医院的服务通知，服务机构在接报后1小时内响应，提供电话或远程在线服务，如无法解决的，48小时内修复完毕。若主要设备的故障在48小时内仍未处理完毕，服务机构免费提供相同档次的设备予以临时使用或采取应急措施解决，不得影响医院食堂的正常工作业务。 3、提供季度巡查，主要对硬件设备进行维护检修。（每季度巡查，无需提供巡察报告。巡查内容：摄像头在线情况、画面遮挡、画面丢失） 4、免费根据医院实际使用需求调整摄像头位置。 5.乙方按要求完成设备安装调测后，完成验收后，在30个工作日内支付东院区新建费用和首年服务费，合同期满一年后支付第二年服务费大写人民币。
公司名称：
联系人：
联系电话：
报价日期：

## 附件2.1
附件2.1：惠州市第三人民医院两院区食堂摄像头点位分布及数量
序号 | 摄像头位置 | 院区 | 摄像头数量（个） | 备注
1 | 一楼出餐口 | 院本部 | 1 | 已有摄像头
2 | 一楼烹饪间 | 院本部 | 2
3 | 一楼对外配餐间 | 院本部 | 1
4 | 负一楼储碗间 | 院本部 | 1
5 | 负一楼洗碗间 | 院本部 | 1
6 | 负一楼副食间 | 院本部 | 1
7 | 负一楼主食间 | 院本部 | 1
8 | 负一楼点心烹饪间 | 院本部 | 1
9 | 负一楼面点室 | 院本部 | 1
10 | 负一楼外酵间 | 院本部 | 1
11 | 负一楼肉类加工间 | 院本部 | 1
12 | 负一楼鱼类加工间 | 院本部 | 1
13 | 负一楼烧卤加工间 | 院本部 | 2
14 | 负一楼果蔬类 | 院本部 | 1
15 | 负一楼大仓库 | 院本部 | 1
16 | 负一楼收货进入口 | 院本部 | 1
17 | 负一楼收货办公室 | 院本部 | 1
18 | 负一楼冷库3对着门 | 院本部 | 1
19 | 二楼打餐区 | 东院区 | 1 | 更换摄像头9个
20 | 二楼洗碗间 | 东院区 | 1
21 | 二楼就餐区（自助打餐） | 东院区 | 1
22 | 二楼后厨加工区 | 东院区 | 1
23 | 二楼切配区 | 东院区 | 1
24 | 二楼库房 | 东院区 | 1
25 | 三楼就餐区（自助打餐） | 东院区 | 1
26 | 三楼汤粉间 | 东院区 | 1
27 | 三楼后厨 | 东院区 | 1
| 合计 |  | 29